[image: image1.png]MpombiwnenHas nuHua TCH/TCV 080,091 ... N, L

 thermofin

= -
5 == — T
cepusi N — cTaHOapTHble
XapaKTepuCTUKN NPY NOACOEAMHEHUM FaGapuTHile pasmepst, mw | Llewa,
KoHcTpykTue Mogens anekTpoaBuratens A/Y EUR
ﬂpouseonwé 3BykoBoe Pacxopn L s H c Bes
TensHocTs, KBT [naBneHue, Bo3ayxa,
npn DT=15K ndB(A)ISM T (TCH) | (TCV)| HAC
asuratens 3 ¢a3sbl, 400 B, 50 'y, n=880/660 MUK P=2,0/1,25«kBT1, 1=4,0/23 A
.3-080-11-A 72 / 59 19700 /14400 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 3328
.3-080-11-B 80 / 65 20800 /15300 | 2300 [ 1170 [ 1480 | 1270 3721
.3-080-11-C 88 / 72 57 | 51 21800/16200 | 2700 [ 1170 | 1480 | 1270 4081
.3-080-11-E 89 / 74 22000/16500 | 2300 [ 1490 [ 1480 | 1590 4431
-3-080-11-F 90 /77 22700/17200 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 4889
.3-080-12-A 145 / 117 39500/28800 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 5913
o .3-080-12-B 160 / 130 41600/30700 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 6588
g_ .3-080-12-C 175 / 143 59 / 53 | 43500/32500 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 7294
E 080-12-E 180 / 146 44000/33000 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 8058
E .3-080-12-F 196 / 159 45400/34300 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 8863
E .3-080-13-A 215 / 177 59200/43200 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 8701
n:) 080-13-B 234 / 194 62400 /46000 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 9714
o .3-080-13-C 262 / 213 60 / 54 65300/48700 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 10952
g .3-080-13-E 268 / 221 66100 /49400 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 11838
a -080-13-F 293 / 239 68100/51500 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 13290
§ .3-080-14-A 290 / 234 78900/57500 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 11384
g .3-080-14-B 319 / 260 83200/61400 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 | 12940
.3-080-14-C 351 / 286 61/ 55 | 87100/64900 | 9600 | 1170 | 1480 | 1270 | 14463
.3-080-14-E 360 / 293 88100 /65900 | 8000 | 1490 | 1480 | 1590 | 15542
.3-080-14-F 391 / 318 90800 /68600 | 9600 | 1490 | 1480 | 1590 | 17586
.3-080-15-A 362 / 295 98700/71900 | 8400 | 1170 | 1480 | 1270 | 14064
.3-080-15-B 397 / 325 104000 /76700 | 9900 | 1170 | 1480 | 1270 15858
.3-080-15-C 433 / 357 62 / 56 | 109000/81200 |11900| 1170 | 1480 | 1270 | 17770
.3-080-15-E 451 / 368 110000 /82400 | 9900 | 1490 | 1480 | 1590 19290
.3-080-15-F 487 / 399 114000/85800 |11900| 1490 | 1480 | 1590 | 21742
.3-080-22-A 290 / 234 78900 /57500 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 | 11601
.3-080-22-B 319 / 260 62 / 56 | 83200/61400 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 12940
0 .3-080-22-C 351 / 286 87100 /64900 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 14415
g .3-080-23-A 430 / 354 118000 /86300 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 16399
o .3-080-23-B 468 / 388 63 / 57 | 125000/92000 | 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 18960
E .3-080-23-C 525 | 426 131000 /97400 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 21404
§ .3-080-24-A 579 / 468 158000/ 115000 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 21892
£ .3-080-24-B 639 / 519 64 / 58 | 166000/123000 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 24838
g .3-080-24-C 702 / 573 174000 / 130000 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 27708
© 724 | 590 197000 / 144000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 27380
g 794 / 651 65 / 59 | 208000/153000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 30398
z' .3-080-25-C 867 / 715 218000/ 162000 | 11900| 2290 | 1480 | 2390 | 34141
g .3-080-26-A 861 / 707 65 / 59 237000/ 173000 | 10000| 2290 | 1480 | 2390 | 32518
080-26-B 937 | 777 250000/ 184000 | 11800| 2290 | 1480 | 2390 | 36301
.3-080-27-A 983 / 819 66 / 60 | 276000/201000 | 11600| 2290 | 1480 | 2390 | 37767





[image: image2.png]cepusi N — cTaHOapTHble

XapaKTepuCTHKN NP1 NOACOeAMHEHUM FaGaputHile pasmepst, mm | Lena,

KoHcTpykTue Mogens anektpoasuratena A/Y EUR

I'Ipovnssonu-B 3BykoBoe Pacxoa L B H c 6e3

TenbHocTs, KBT| aasnenve, Bo3AyxXa,
npn DT=15K ndB(A)ISM P (TCH) | (TCV) | HAC
aBuratens 3 dasbl, 400 B, 50 'y, n=890/700 MuH " P=3 6/2,5 kBT, 1=7,243 A
.3-091-11-A 89 /77 27700/21700 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 3661
.3-091-11-B 99 / 86 29500/23400 | 2300 | 1170 | 1480 | 1270 4054
.3-091-11-C 109 / 96 63 / 57 | 31100/25100 | 2700 | 1170 | 1480 | 1270 4414
.3-091-11-E 114 / 100 31600 /25600 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 4765
.3-091-11-F 124 / 109 32800/26900 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 5223
.3-091-12-A 178 / 154 55400/43300 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 6578
o .3-091-12-B 197 [ 172 59000 /46800 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 7253
3 .3-091-12-C 218 / 192 65 / 59 | 62300/50200 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 7993
Q .3-091-12-E 228 [ 199 63200/51100 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 8722
@ .3-091-12-F 250 / 220 65600 /53700 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 9530
8_ .3-091-13-A 264 [ 227 83200 /65000 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 9698
E .3-091-13-B 296 / 257 88500/70300 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 10711
E .3-091-13-C 331 / 289 66 / 60 | 93400/75300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 11950
£ .3-091-13-E 340 / 296 94800/76700 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 12835
F .3-091-13-F 376 / 328 98500 /80600 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 14286
a .3-091-14-A 355 / 307 111000/ 86600 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 | 12714
g .3-091-14-B 395 / 344 118000 /93700 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 | 14268
a .3-091-14-C 436 / 384 67 / 61 |125000/100000] 9600 | 1170 | 1480 | 1270 | 15792
§ .3-091-14-E 456 / 399 126000 / 102000| 8000 | 1490 | 1480 | 1590 | 16873
g .3-091-14-F 499 / 439 131000/ 107000| 9600 | 1490 | 1480 | 1590 | 18916
.3-091-15-A 439 / 383 139000/ 108000| 8400 | 1170 | 1480 | 1270 | 15725
.3-091-15-B 482 | 426 148000/ 117000| 9900 | 1170 | 1480 | 1270 | 17522
.3-091-15-C 525 / 471 68 / 62 [156000/126000{11900 | 1170 | 1480 | 1270 | 19432
.3-091-15-E 563 / 497 158000/ 128000| 9900 | 1490 | 1480 | 1590 | 20952
.3-091-15-F 611 / 543 164000 / 13400011900 | 1490 | 1480 | 1590 | 23403
.3-091-16-A 511 / 453 166000/ 130000| 9503 | 1170 | 1480 | 1270 | 18653
.3-091-16-B 552 / 499 69 / 63 [177000/141000{11303 | 1170 | 1480 | 1270 | 21214
.3-091-16-E 656 / 587 190000/ 153000/ 11303 | 1490 | 1480 | 1590 | 24198
.3-091-22-A 337 / 289 111000 /86600 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 | 12931
.3-091-22-B 383 / 330 68 / 62 | 118000 /93700 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 14268
(=] .3-091-22-C 434 | 376 125000 / 100000| 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 15746
S .3-091-23-A 529 | 454 166000/ 130000| 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 18394
Q .3-091-23-B 593 / 513 69 / 63 [177000/141000] 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 20954
3 .3-091-23-C 663 / 578 187000 /151000 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 23398
g' .3-091-24-A 711/ 614 222000 / 173000] 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 24549
& .3-091-24-B 789 / 689 70 / 64 |236000/187000| 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 27497
E .3-091-24-C 873 / 769 249000 /201000| 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 30366
E .3-091-25-A 877 | 766 277000 /217000] 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 30704
@ .3-091-25-B 963 / 852 71 / 65 [295000/234000| 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 33721
© .3-091-25-C 1049 / 942 311000 /251000{11900 | 2290 | 1480 | 2390 | 37465
g .3-091-26-A 1021 / 906 71765 333000 / 260000| 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 36506
a .3-091-26-B 1103 / 997 354000 /281000{11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 40290
2 .3-091-27-A | 1143 / 1029 | 72 / 66 |388000/303000|11600 | 2290 | 1480 | 2390 | 42422
=4





[image: image3.png]cepusa L - manowymHbie

XapaKTepuCTHKN NPY NOACOEAMHEHUM FaGapuTHuie pasvepil, mm | Liena,
KoHcTpykTMB Mogens anekTpoasuratena A/Y EUR

Mponssoam- | 3BykoBoe Pacxon

TenuHoCTL, BT |AaBnewne, | Boaayxa, L | B H C | Oes
npu DT=15K | dB(A)/5m wl4ac (TCH) | (TCV)| HAC
nasuratens 3 ¢rasbl, 400 B, 50 My, n=680/530 MuHT P=1 05/0,77kB1, 1=2,411,5A

.3-080-11-A 59 / 51 14800/11800 [ 2000 [ 1170 | 1480 | 1270 3328
.3-080-11-B 66 / 56 15600/ 12600 | 2300 [ 1170 [ 1480 | 1270 3721
.3-080-11-C 72 | 62 51/ 46 16400/13400 | 2700 | 1170 | 1480 [ 1270 4081
.3-080-11-E 74 | 64 16600/ 13600 | 2300 [ 1490 [ 1480 | 1590 4431
-3-080-11-F 77 | 68 17200/14200 | 2700 | 1490 | 1480 [ 1590 4889
.3-080-12-A 119 / 102 29500/23600 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 5913
) .3-080-12-B 132 / 113 31300/25300 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 6588
g_ .3-080-12-C 144 | 124 53 / 48 | 32800/26800 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 7294
E .3-080-12-E 147 1 127 33300/27300 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 8058
E .3-080-12-F 160 / 138 34400/28400 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 8863
E .3-080-13-A 180 / 154 44300/35400 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 8701
n:’ .3-080-13-B 197 / 170 46900/37900 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 9714
) .3-080-13-C 214 / 186 54 | 49 49300/40300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 10952
g .3-080-13-E 222 | 192 49900 /40900 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 11838
o .3-080-13-F 239 / 207 51600/42600 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 13290
§ .3-080-14-A 238 / 203 59000/47200 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 11384
g .3-080-14-B 263 / 225 62500/50500 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 12940
.3-080-14-C 289 / 249 55 / 50 | 65700/53700 | 9600 | 1170 | 1480 | 1270 | 14463
.3-080-14-E 295 | 254 66500 /54500 | 8000 | 1490 | 1480 | 1590 15542
.3-080-14-F 319 / 275 68800 /56900 | 9600 | 1490 | 1480 | 1590 17586
.3-080-15-A 300 / 256 73800/59000 | 8400 | 1170 | 1480 | 1270 14064
.3-080-15-B 330 / 283 78200/63200 | 9900 | 1170 | 1480 | 1270 15858
.3-080-15-C 360 / 311 56 / 51 82100/67100 [11900| 1170 | 1480 | 1270 17770
.3-080-15-E 371 / 319 83100/68200 | 9900 | 1490 | 1480 | 1590 19290
.3-080-15-F 399 / 346 86000/71100 |11900| 1490 | 1480 | 1590 | 21742
.3-080-22-A 238 / 203 59000/47200 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 11601
.3-080-22-B 263 / 225 56 / 51 62500 /50500 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 12940
0 .3-080-22-C 289 / 249 65700 /53700 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 14415
o .3-080-23-A 360 / 308 88500/70800 | 5200 | 2290 | 1480 | 2390 16399
% .3-080-23-B 393 / 340 57 / 52 | 93800/75800 | 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 18960
E .3-080-23-C 428 | 372 98500/80500 | 7300 | 2290 | 1480 | 2390 | 21404
E .3-080-24-A 477 | 4086 118000 /94300 | 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 21892
E .3-080-24-B 526 / 451 58 / 53 | 125000/101000 | 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 24838
g .3-080-24-C 578 | 497 131000 /107000 | 9600 | 2290 | 1480 | 2390 | 27708
] .3-080-25-A 600 / 513 148000 / 118000 | 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 27380
% .3-080-25-B 659 / 567 59 / 54 | 156000/126000 | 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 30398
:‘ .3-080-25-C 720 / 623 164000 / 134000 | 11900| 2290 | 1480 | 2390 | 34141
g .3-080-26-A 719 / 617 59 / 54 177000 / 142000 | 10000| 2290 | 1480 | 2390 | 32518
.3-080-26-B 787 | 680 188000 / 152000 | 11800| 2290 | 1480 | 2390 | 36301
.3-080-27-A 832 / 718 60 / 55 | 207000/165000 | 11600| 2290 | 1480 | 2390 | 37767





[image: image4.png]cepusi_L - MmanowymHble

XapakTepucT/KM NP NOACORAMHEHNM | [a6apuryiie pasmepsl, v | Liewa,

Konctpyktne |  Mopens anektpopsuratens AlY EUR
Mpausaoau. | Sayeosos | Pacxon s n | es

TenbrocTs, KBT| Aasnenue,|  Bozayxa,
npy DT=15K. D:B(A)ISM ey (TCH) | (TCV) | HAC
ABuratens 3 gasbi, 400 B, 50 [, n=650/520 mu™ P=2,2/1,47 kBT, 1= 4,226 A

3-001-11-A | 78 / 65 22300/ 16800 | 2000 | 1170 | 1480 | 1270 | 3838
.3-001-11-B | 89 / 75 24600 /18800 | 2300 | 1170 | 1480 | 1270 | 4232
3-091-11-C | 100 /85 | 59 / 54 | 26800/20800 | 2700 | 1170 | 1480 | 1270 | 4592
.3-001-11-E | 104 / 88 27300/ 21300 | 2300 | 1490 | 1480 | 1590 | 4943
3-091-11-F | 115/ 98 29000 /23000 | 2700 | 1490 | 1480 | 1590 | 5401
3-091-12-A_| 156 / 130 44600/ 33600 | 3600 | 1170 | 1480 | 1270 | 6934
° 3-001-12-B_| 177 / 149 49200/ 37600 | 4200 | 1170 | 1480 | 1270 | 7610
8 3-091-12-C_| 200 / 170 | 61 / 56 | 53500/41600 | 5000 | 1170 | 1480 | 1270 | 8316
8 3-001-12-E | 208 / 176 54700/ 42700 | 4200 | 1490 | 1480 | 1590 | 9078
@ 3-001-12-F_| 231 / 197 58000 / 45900 | 5000 | 1490 | 1480 | 1590 | 9884
g 3-091-13-A_| 230 / 195 66900/ 50300 | 5200 | 1170 | 1480 | 1270 | 10233
e 3-001-13-B | 265 / 221 73800 /56400 | 6100 | 1170 | 1480 | 1270 | 11245
& 3-001-13-C_| 301 / 254 | 63 / 58 | 80300/62300 | 7300 | 1170 | 1480 | 1270 | 12483
H 3-091-13-E_| 310 / 261 82000/ 64000 | 6100 | 1490 | 1480 | 1590 | 13368
z 3-001-13-F_| 346 / 293 87000/ 68900 | 7300 | 1490 | 1480 | 1590 | 14818
8 3-091-14-A_| 312 / 260 89200/ 67100 | 6800 | 1170 | 1480 | 1270 | 13425
g -3-001-14-B_| 355 / 299 98300 /75200 | 8000 | 1170 | 1480 | 1270 | 14980
a 3-091-14-C_| 400 / 340 | 64 / 59 [107000/83100 | 8600 | 1170 | 1480 | 1270 | 16504
z 3-001-14-E_| 417 / 353 109000/ 85400 | 8000 | 1490 | 1480 | 1590 | 17582
g 3-001-14-F | 462 / 394 116000/ 91800 | 8600 | 1490 | 1480 | 1590 | 19624
-3-001-15-A_| 389 / 327 111000/ 83900 8400 | 1170 | 1480 | 1270 | 16615
3-001-15-B | 438 / 373 123000/ 94000 | 8900 | 1170 | 1480 | 1270 | 17652
3-001-15-C_| 487 / 421 | 65 / 60 [134000/104000]11800 | 1170 | 1480 | 1270 | 20321
3-001-15-E_| 518 / 442 137000/ 107000] 9900 | 1490 | 1480 | 1590 | 21839
3-001-16-F | 560 / 490 145000/ 115000/ 11800 | 1490 | 1480 | 1590 | 24291
-3-091-16-A_| 460 / 391 134000/ 101000] 9503 | 1170 | 1480 | 1270 | 18720
-3-001-16-B | 510 / 442 | 66 / 61 [148000/113000] 11303 | 1170 | 1480 | 1270 | 22282
3-091-16-E_| 609 / 526 164000 / 128000| 11303 | 1490 | 1480 | 1590 | 25266
3-001-22-A_| 313 / 260 8920067100 | 3600 | 2290 | 1480 | 2390 | 13643
s 3-001-22-B | 355 / 299 | 64 / 59 | 98300 /75200 | 4200 | 2290 | 1480 | 2390 | 14980
8 3-001-22-C_|_400 / 340 107000783100 | 5000 | 2290 | 1480 | 2390 | 16456
) .3-001-23-A_| 460 / 391 134000/ 101000] 5200 | 2290 | 1480 | 2390 | 19461
8 .3:001-23-B | 529 / 443 | 66 / 61 [148000/113000] 6100 | 2290 | 1480 | 2390 | 22020
s 3-001-23-C_| 602 / 508 161000 / 125000] 7300 | 2290 | 1480 | 2380 | 24464
E .3:001-24-A | 625 / 521 178000/ 134000] 6800 | 2290 | 1480 | 2390 | 25074
£ .3-001-24-B | 709 / 597 | 66 / 61 [197000/150000] 8000 | 2290 | 1480 | 2390 | 28919
H 3:001-24-C | 799 / 681 214000 / 166000] 9600 | 2290 | 1480 | 2380 | 31788
8 .3-001-25-A_| 779 / 654 223000 / 168000] 8400 | 2290 | 1480 | 2390 | 32485
° .3-001-25-B | 876 / 745 | 67 / 62 [246000/188000] 9900 | 2290 | 1480 | 2390 | 35501
g .3-001-25-C_| 975 / 842 268000 / 208000| 11900 | 2290 | 1480 | 2390 | 39242
a 3-091-26-A | 920 /781 | " "1267000/201000[ 10000 | 2290 | 1480 | 2390 | 38642
3 .3-001-26-B | 1021 / 883 295000 / 225000| 11800 | 2290 | 1480 | 2390 | 42425
= .3-091-27-A_| 1042 / 900 | 69 / 64 312000 /23500011600 | 2290 | 1480 | 2390 | 44913





